## Cover
NSPI Wind Profiles Benchmarking
Actual Wind Profile (2011-2018) vs. E3 Simulated Wind Profile (1953-2018)
Prepared by E3 based on 2019 E3 PRM Study
2019-09-23

## Annual Capacity Factors
Annual Capacity Factors Comparison
Year | Actual Wind | Simulated Wind
1953 |  | 33.49%
1954 |  | 35.76%
1955 |  | 34.61%
1956 |  | 33.68%
1957 |  | 37.02%
1958 |  | 34.95%
1959 |  | 34.07%
1960 |  | 35.43%
1961 |  | 33.61%
1962 |  | 35.5%
1963 |  | 31.55%
1964 |  | 35.91%
1965 |  | 36%
1966 |  | 34.97%
1967 |  | 33.33%
1968 |  | 32.74%
1969 |  | 35.02%
1970 |  | 32.82%
1971 |  | 34.67%
1972 |  | 33.8%
1973 |  | 34.01% | Note that the average wind capacity factor shown in the table reflects the average of simulated data from 1953-2018. The average simulated wind between 2011-2018 is 35.4% (less than 1% different).
1974 |  | 32.5%
1975 |  | 33.1%
1976 |  | 34.66%
1977 |  | 36.64%
1978 |  | 33.28%
1979 |  | 34.09%
1980 |  | 33.25%
1981 |  | 35.71%
1982 |  | 33.93%
1983 |  | 35.96%
1984 |  | 36.87%
1985 |  | 35.46%
1986 |  | 34.74%
1987 |  | 34.89%
1988 |  | 35.96%
1989 |  | 35.38%
1990 |  | 35.62%
1991 |  | 36.84%
1992 |  | 36.63%
1993 |  | 32.94%
1994 |  | 35.77%
1995 |  | 33.56%
1996 |  | 34.02%
1997 |  | 33.96%
1998 |  | 33.2%
1999 |  | 35.84%
2000 |  | 36.13%
2001 |  | 34.2%
2002 |  | 32.73%
2003 |  | 33.72%
2004 |  | 33.98%
2005 |  | 36.25%
2006 |  | 34.8%
2007 |  | 36.9%
2008 |  | 36.4%
2009 |  | 35.51%
2010 |  | 34.23%
2011 | 33.86% | 36.44%
2012 | 34.48% | 37.25%
2013 | 35.13% | 35.58%
2014 | 35.62% | 31.66%
2015 | 34.9% | 34.5%
2016 | 34.25% | 37.08%
2017 | 36.34% | 36.42%
2018 | 36.76% | 33.95%
Average Annual CF (all years) | 35.17% | 34.78%
Average Annual CF (2011-2018) | 35.17% | 35.36%

## Month-Hour Heatmap
Month-Hour Heat Map of NSPI's Actual Wind Profile
| Month\Hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Jan | 43.74% | 43.08% | 42.23% | 42.02% | 42.64% | 42.83% | 42.8% | 42.74% | 43.54% | 42.94% | 41.98% | 41.19% | 41.02% | 41.27% | 41.41% | 41.66% | 41.33% | 40.83% | 40.74% | 41.3% | 42.43% | 42.6% | 42.8% | 43.03%
2 | Feb | 40.68% | 40.73% | 40.87% | 41.05% | 40.92% | 40.53% | 39.79% | 39.27% | 38.35% | 37.09% | 35.72% | 34.83% | 34.54% | 34.34% | 34.19% | 34.4% | 34.28% | 34.34% | 34.46% | 35.51% | 36.93% | 38.23% | 39.54% | 40.63%
3 | Mar | 42.29% | 42.29% | 41.82% | 41.08% | 41.02% | 40.59% | 40.54% | 40.48% | 40.31% | 39.64% | 39.05% | 39.05% | 39.34% | 40.33% | 41.14% | 41.6% | 42.1% | 41.87% | 41.27% | 40.02% | 39.4% | 39.69% | 40.94% | 41.45%
4 | Apr | 37.6% | 37.94% | 38.28% | 38.18% | 38.91% | 39.08% | 39.18% | 39.24% | 38.46% | 37.21% | 36.76% | 36.87% | 37.34% | 38.42% | 39.48% | 39.92% | 40.46% | 40.84% | 39.61% | 38.1% | 36.69% | 35.81% | 36.38% | 36.68%
5 | May | 34.91% | 34.89% | 34.57% | 34.5% | 33.84% | 33.41% | 32.62% | 31.74% | 30.1% | 28.41% | 27.72% | 27.89% | 28.87% | 30.35% | 31.98% | 33.15% | 34.48% | 34.77% | 34.05% | 33.41% | 32.48% | 32.4% | 33.77% | 35%
6 | Jun | 32.42% | 32.49% | 32.48% | 31.96% | 31.18% | 30.8% | 30.33% | 29.34% | 27.47% | 26.09% | 25.07% | 24.83% | 25.84% | 27.64% | 29.51% | 30.91% | 32% | 32.38% | 32.51% | 31.47% | 30.36% | 30.35% | 31% | 31.77%
7 | Jul | 28.57% | 28.84% | 28.85% | 28.82% | 28.56% | 27.99% | 27.57% | 26.5% | 24.23% | 21.95% | 20.46% | 20.05% | 20.71% | 21.73% | 22.91% | 24.04% | 24.42% | 24.68% | 24.47% | 23.93% | 23.4% | 24.32% | 26.21% | 27.77%
8 | Aug | 28.02% | 27.74% | 27.5% | 27.2% | 26.4% | 25.73% | 24.84% | 24.2% | 22.65% | 20.31% | 18.67% | 18.29% | 19.09% | 20.38% | 21.65% | 22.71% | 23.4% | 24.01% | 23.71% | 23.2% | 23.63% | 25.13% | 27.27% | 28.13%
9 | Sep | 35.12% | 35.57% | 35.6% | 34.75% | 33.85% | 33.02% | 32.53% | 32.39% | 31.72% | 30.15% | 28.29% | 27.19% | 27.49% | 28.31% | 29.32% | 29.97% | 29.99% | 29.41% | 28.41% | 27.85% | 29.25% | 31.84% | 33.21% | 34.23%
10 | Oct | 40.63% | 40.8% | 40.64% | 40.08% | 39.19% | 39.11% | 39.19% | 39.59% | 39.62% | 38.78% | 37.38% | 36.38% | 36.09% | 36.32% | 36.56% | 36.66% | 36.56% | 36.44% | 35.61% | 35.88% | 37.24% | 39.1% | 40.09% | 40.61%
11 | Nov | 43.16% | 43.08% | 42.4% | 42.51% | 42.66% | 42.83% | 43.16% | 43.21% | 43.31% | 42.64% | 41.98% | 41.55% | 41.29% | 41.43% | 41.33% | 41.21% | 40.47% | 40.4% | 41.09% | 42.36% | 43.4% | 44.2% | 44.16% | 43.83%
12 | Dec | 42.92% | 42.69% | 41.98% | 41.38% | 41.62% | 41.42% | 40.92% | 40.51% | 40.24% | 39.61% | 38.92% | 38.44% | 37.91% | 37.7% | 37.76% | 37.5% | 36.87% | 36.94% | 38.34% | 40.37% | 41.85% | 43.23% | 43.64% | 43.26%
Month-Hour Heat Map of NSPI's Simulated Wind Profile
| Month\Hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Jan | 42.37% | 41.72% | 40.96% | 40.78% | 40.95% | 41.12% | 41.06% | 40.97% | 41.28% | 40.48% | 39.51% | 38.85% | 38.8% | 39.13% | 39.16% | 39.4% | 39.1% | 38.6% | 38.54% | 39.42% | 40.93% | 41.27% | 41.87% | 41.99%
2 | Feb | 39.98% | 40.09% | 40.34% | 40.64% | 40.78% | 40.49% | 39.96% | 39.54% | 38.83% | 37.77% | 36.41% | 35.28% | 34.77% | 34.75% | 34.84% | 34.88% | 34.8% | 34.68% | 34.96% | 35.43% | 36.61% | 37.61% | 38.69% | 39.49%
3 | Mar | 41.07% | 41.06% | 40.61% | 40.03% | 40.3% | 39.96% | 39.85% | 39.9% | 39.75% | 39.11% | 38.57% | 38.85% | 39.22% | 40.28% | 41.09% | 41.7% | 42.28% | 42.26% | 41.81% | 40.77% | 40.11% | 40.26% | 41.4% | 42.04%
4 | Apr | 35.91% | 36.24% | 36.65% | 36.74% | 37.23% | 37.24% | 37.15% | 37.26% | 36.47% | 35.25% | 34.61% | 34.7% | 35.32% | 36.23% | 37.22% | 38.13% | 38.67% | 39.21% | 37.82% | 36.5% | 35.44% | 34.78% | 35.65% | 36.16%
5 | May | 33.68% | 33.88% | 33.95% | 34.15% | 33.59% | 33.32% | 32.81% | 32.4% | 31.19% | 29.81% | 29.27% | 29.62% | 30.56% | 31.8% | 33.42% | 34.42% | 35.64% | 35.76% | 34.86% | 34.08% | 32.97% | 32.53% | 33.36% | 34.38%
6 | Jun | 32.21% | 32.36% | 32.29% | 31.88% | 31.04% | 30.67% | 30.32% | 29.17% | 27.24% | 25.64% | 24.7% | 24.58% | 25.38% | 27% | 28.71% | 30.34% | 31.59% | 32.01% | 31.97% | 30.97% | 30.03% | 30.24% | 31.1% | 31.95%
7 | Jul | 29.02% | 29.36% | 29.23% | 29.24% | 28.72% | 27.98% | 27.3% | 26.27% | 24.07% | 21.74% | 20.29% | 19.91% | 20.83% | 21.94% | 23.29% | 24.54% | 25.18% | 25.55% | 25.51% | 24.8% | 24.35% | 25.2% | 27.17% | 28.61%
8 | Aug | 27.29% | 26.98% | 26.88% | 26.52% | 25.94% | 25.34% | 24.69% | 24.27% | 22.77% | 20.83% | 19.41% | 18.97% | 19.74% | 20.92% | 22.19% | 23.18% | 23.72% | 24.11% | 23.63% | 22.92% | 23.19% | 24.57% | 26.48% | 27.49%
9 | Sep | 34.8% | 35.11% | 35.09% | 34.33% | 33.56% | 32.93% | 32.6% | 32.68% | 32.29% | 30.78% | 28.8% | 27.77% | 28.03% | 29.08% | 30.02% | 30.51% | 30.52% | 30.35% | 29.21% | 28.62% | 29.91% | 32.01% | 33.2% | 33.96%
10 | Oct | 40.53% | 40.58% | 40.69% | 40.17% | 39.4% | 39.22% | 39.24% | 39.35% | 39.18% | 38.54% | 37.12% | 36.32% | 36.2% | 36.38% | 36.74% | 36.99% | 36.89% | 36.67% | 36.13% | 36.59% | 37.97% | 39.88% | 40.83% | 41.44%
11 | Nov | 41.88% | 41.91% | 41.42% | 41.49% | 41.55% | 41.59% | 41.83% | 41.76% | 41.79% | 41.07% | 40.5% | 39.71% | 39.33% | 39.21% | 39.23% | 39.22% | 38.48% | 38.42% | 39.03% | 39.94% | 41.08% | 42.41% | 42.67% | 42.77%
12 | Dec | 41.63% | 41.44% | 40.69% | 40.13% | 40.5% | 40.57% | 40.3% | 40.01% | 40.09% | 39.48% | 38.69% | 38.14% | 37.69% | 37.71% | 37.66% | 37.65% | 37.23% | 37.25% | 38.5% | 40.43% | 42.25% | 43.48% | 43.94% | 43.48%
Note: Hour indicates hour ending (i.e., 1 is the hour from midnight to 1 am).

## Avg Annual Wind Distribution
Frequency Histogram
| Total data points | 70128 | 578544
Lower Bound | Upper Bound | NSPI Actual Wind Profile | Simulated NSPI Wind Profile
0 | 0.1 | 18.5% | 18.78%
0.1 | 0.2 | 16.67% | 16.84%
0.2 | 0.3 | 13.73% | 13.73%
0.3 | 0.4 | 11.85% | 11.94%
0.4 | 0.5 | 10.46% | 10.64%
0.5 | 0.6 | 9.139% | 9.12%
0.6 | 0.7 | 7.759% | 7.631%
0.7 | 0.8 | 6.626% | 6.318%
0.8 | 0.9 | 4.516% | 4.314%
0.9 | 1 | 0.7372% | 0.6912%
Histogram reports upper bound of bucket.