## BM_Cont1_lookup
New item (=!0) | Include plot? | Type | Additional title | Rows | Cols | Row | Col | Force New Page | inf_name (project) | inf_index | RANGE | name | Y-unit | group (page) | title | ref | Inertia [s] | MW.s
[9 empty] | ----------- | --------------- | --------------- | --------------- | [5 empty] | 0
1 | 1 | WF |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 162 |  | Meter_Vpu | pu | NSPI_meter | Vpoc RMS | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 3 |  | V_set_WFC | pu | Nordex_WF | Vpoc RMS | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 12 |  | V_WTG_LV | pu | Nordex_WF | V wtg RMS | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 16 |  | V_WPP_PCC | pu | Nordex_WF | V wtg RMS | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 134 |  | Meter_P1 | MW | NSPI_meter | Ppoc | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 40 |  | P_set_WFC | MW | Nordex_WF | Ppoc | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |  | 135 |  | Meter_Q | MVAr | NSPI_meter | Qpoc | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |  | 2 |  | Q_set_WFC | MVAr | Nordex_WF | Qpoc | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 102 |  | Vg1 | pu | MQT | Grid Voltage | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 60 |  | Vg_phs_out | deg | MQT | Grid Phase | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 156 |  | Meter_Vinst_pu:1 | pu | NSPI_meter | Vabc | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 157 |  | Meter_Vinst_pu:2 | pu | NSPI_meter | Vabc | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 158 |  | Meter_Vinst_pu:3 | pu | NSPI_meter | Vabc | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |  | 150 |  | Meter_Iinst_pu:1 | pu | NSPI_meter | Iabc | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |  | 151 |  | Meter_Iinst_pu:2 | pu | NSPI_meter | Iabc | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |  | 152 |  | Meter_Iinst_pu:3 | pu | NSPI_meter | Iabc | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 50 |  | Fsys_new | Hz | MQT | Grid Frequency | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |  | 145 |  | Meter_Pos_ID | pu | NSPI_meter | Id pu | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |  | 275 |  | Id_pos_pu | pu | NX163 | Id pu | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 146 |  | Meter_Pos_IQ | pu | NSPI_meter | Iq pu | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 274 |  | Iq_pos_pu | pu | NX163 | Iq pu | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |  | 402 |  | Uv |  | MFR_Frame_1 | Fault Codes | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |  | 403 |  | Ov |  | MFR_Frame_1 | Fault Codes | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |  | 404 |  | FRT_status |  | MFR_Frame_1 | Fault Codes | IGNORE
| 1 | WF |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |  | 406 |  | OUf |  | MFR_Frame_1 | Fault Codes | IGNORE

## Sheet1
1 | WF | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | WFC_SugarMaple_664_Tap | 5 | PF_set | Nordex_WF | PF_set | IGNORE